防水涂料产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2桶，其中1桶作为检验样品，1桶作为备用样品。

抽样基数满足抽样数量即可。

2 检验依据

表1聚合物水泥防水涂料检验项目及方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体含量 | GB/T 23445-2009 | GB/T 23445-2009 |
| 2 | 拉伸强度(无处理) | GB/T 23445-2009 | GB/T 23445-2009 |
| 3 | 断裂伸长率(无处理) | GB/T 23445-2009 | GB/T 23445-2009 |
| 4 | 低温柔性 | GB/T 23445-2009 | GB/T 23445-2009 |
| 5 | 不透水性 | GB/T 23445-2009 | GB/T 23445-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3判定规则

3.1依据标准

GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。